По информации ТОУ Роспотребнадзора за 6 месяцев 2020 года в разводящей водопроводной сети городского округа Кинешма отобрано 255 проб воды на микробиологические показатели, из них -2 неудовлетворительные (ул. Луховская и ул.Виноградова);

120 проб воды на санитарно-гигиенические показатели, из них 4 неуд. ( ул. Виноградова и р-н школы № 19 по содержанию железа, ул. Гагарина, 40 и ул.Вичугская,140 по цветности).

Из резервуара питьевой воды (очистные сооружения) отобрано 7 проб на санитарно-гигиенические и 6 проб на микробиологические показатели, все пробы соответствуют требованиям.